## Ostala oprema
PRILOG IV - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - GRUPA 4
Nabava Programskog paketa za unapređjenje proizvodnih procesa tvrtke i potrebe projekta „Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa i razvoj novih proizvoda“ GRUPA 4 - Izdaci za ostalu opremu i uređaje NAPOMENA : Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojima se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom. Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Stupac « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac « Ocjena DA/NE » Ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja Ako nije drukčije navedeno, zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
Stavka | Zahtjevane tehničke specifikacije |  | Ponuđene tehničke specifikacije | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | Ocjena DA/NE
Grupa 4
1. | Izdaci za ostalu opremu i uređaje
| Količina stavke 1. | 1 komplet
1.1. | Uređaj za besprekidno napajanje (UPS)-2 komada
1.1.1. | Izlazna snaga- minimalno 1000 VA i 900 W
1.1.2. | Raspon ulaznog napona - minimalno 170 V , maksimalno 270 V
1.1.3. | Ulazna frekvencija 45-65 Hz
1.1.4. | Vrijeme punjenja -maksimum 5 sati
1.1.5. | Podesivost uaznog napona- 165 do 300 VAC
1.1.6. | Vrsta izlaza- minimalno 6 komada tipa šuko ili jednakovrijedno
1.1.7. | Vrijeme rada- minimalno 15 minuta uz 50 % opterećanja
1.1.8. | Garancija- minimalno 3 godine
1.2. | Vanjska baterija za uređaj UPS - 2 komada
1.2.1. | Tip baterije PSRT3-24VBXR ili jednakovrijedno
1.2.2. | Napon-12 V, Kapacitet- 7.2 AH
1.2.8. | Indikator trošenja
1.3. | Mrežni prekidač -1 kom
1.3.1. | Minimalni broj utora 26
1.3.2. | Broj VLANOVA-minimalno 256
1.3.3. | Protokoli za upravljanje- HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, MIB, RMON, IPv4/IPv6, SNTP
1.3.4. | Podržani sigurnosni alagoritmi-802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
1.3.5. | Upravljanje putem interneta i održavanje 12 mjeseci
1.4. | Proširenje memorije za server-1 kom
1.4.1. | Memorijska kartica kapaciteta od 4 GB , 1600MHz, DDR3 za server kao DEL PowerEdge T20 ili jednakovrijedno
U , __________ ( mjesto ) ( datum ) ________________________________ M.P. (Ime i prezime te potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)